|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (закупівля UA-2023-02-28-006312-a)** |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Носівського дошкільного навчального закладу №1 «Барвінок» комбінованого типу Носівської міської ради за адресою: вул. Воскресенська, 11, м. Носівка, Чернігівської області (код ДК 021:2015 — «45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація») |
| 2 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Носівського дошкільного навчального закладу №1 «Барвінок» комбінованого типу Носівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Робочий проєкт на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Носівського дошкільного навчального закладу №1 «Барвінок» комбінованого типу Носівської міської ради за адресою: вул. Воскресенська, 11, м. Носівка, Чернігівської області розроблений на підставі: — завдання замовника на проєктування; — листа замовлення № 01/26-797 від 18.11.2022. Передбачено виконання робіт з капітального ремонту в повному обсязі, а саме: мережі опалення, водопостачання та каналізації, електричних мереж, систем вентиляції та кондиціювання та внутрішнє опорядження приміщень; приведення приміщень до належного стану, що дозволить забезпечити можливість цивільного захисту всіх учасників освітнього процесу, згідно діючих нормативів для приміщень даного типу. |
| 3 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, яка враховує обсяги робіт, передбачені РП, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 та затвердженого Експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні Носівського дошкільного навчального закладу №1 «Барвінок» комбінованого типу Носівської міської ради за адресою: вул. Воскресенська, 11, м. Носівка, Чернігівської області)». Експертиза проведена ТОВ «Укрекспертиза Груп» у Київській області |