ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Засоби навчання та обладнання для облаштування навчальних кабінетів природничої галузі «Нової української школи» (кабінети хімії, фізики та біології), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради, 17100, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Центральна, 20, 41104003, орган місцевого самоврядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Засоби навчання та обладнання для облаштування навчальних кабінетів природничої галузі «Нової української школи» (кабінети хімії, фізики та біології) код -39160000-1 Шкільні меблі за ДК 021.:2015 Єдиного закупівельного словника

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги за особливостями UA-2025-08-15-007082-a.

Розмір бюджетного призначення:  706 667,00 грн. Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до постанови КМУ №1513 від 27.12.2024 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році», постанови КМУ №1554 від 31.12.2024року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році», відповідно до порядку та умов передбачених Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility» від 6 червня 2024 року № 3786-IX.

Джерелами фінансування закупівлі є: закупівля здійснюється в межах реалізації програми Ukraine Facility, що впроваджується Європейським Союзом, за рахунок:

- кошти (субвенція) з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", код програмної класифікації КПКВ – 0611184 Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (фінансується Європейським Союзом згідно з інструментом Ukraine Facility);

- кошти місцевого бюджету, код програмної класифікації КПКВ – 0611183 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  706 667,00 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснено замовником шляхом визначення середньої ціни на навчальне приладдя отриманих цінових пропозицій від ФОП Делон Жанна Володимирівна (706 587,00 грн.), ТОВ «Українська школа» (705 525,00 грн.) та ПП «КОБЗАР» (707 891,00 грн.). На підставі отриманих цінових пропозицій середня ціна на засоби навчання та обладнання очікувана вартість закупівлі становить 706 667,00 грн.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Найменування товару | Технічний опис | Од. вим. | К-ть |
| --- | --- | --- | --- |
| Набір лабораторного посуду | Набір має комплектуватися необхідним лабораторного посудом, інструментами та матеріалами для демонстраційного та практичного використання. Усі елементи набору мають бути виготовлені з матеріалів, стійких до впливу хімічних речовин. Комплектація в кількості не менше: Термометр рідинний (-10ºC… +100ºC) – 1 шт. Колба конічна 50 мл – 1 шт. Колба плоскодонна 50 мл – 1 шт. Колба круглодонна 50 мл – 1 шт. Склянка для зберігання речовин 50 мл – 2 шт. Склянка для зберігання речовин 20 мл – 6 шт. Стакан хімічний ПП 50 мл – 1 шт. Стаканчик скляний 50 мл – 1 шт. Пробірка ПХ14 – 15 шт. Пробірка ПХ21 – 2 шт. Штатив для пробірок на 10 гнізд – 1 шт. Чашка Петрі ПП – 1 шт. Чаша випарювальна 25 мл – 1 шт. Тигель керамічний 18 мл з кришкою – 1 шт. Ложка для спалювання речовин – 1 шт. Тримач для пробірок – 1 шт. Затискач Гофмана (гвинтовий) 20 мм – 2 шт. Затискач Мора (пружинний) 70 мм – 2 шт. Паличка скляна 180 мм – 2 шт. Шланг гумовий з’єднувальний (діаметр 5 мм, мед. трубка тип 6) – 1 шт. Лійка конічна 36×50 мм – 1 шт. Папір фільтрувальний – 5 шт. Піпетка-дозатор, 6 мл, ПП – 1 шт. Піпетка-дозатор, 3 мл, ПП – 1 шт. Сухе паливо (таблетки) – 2 шт. Сітка латунна розпилювальна – 1 шт. Йорж для миття посуду, різного діаметру – 3 шт. Рукавички латексні – 5 пар Ступка фарфорова 60 мм з товкачиком – 1 шт. Лінійка мірна, 30 см – 1 шт. Штангенциркуль 1-125-0,1 мм – 1 шт. Проволока мідна, 2 м – 2 шт. Припій – 1 шт. Лоток для зберігання набору – 1 шт. Пакувальна коробка – 1 шт. | шт. | 1 |
| Мідна спіраль | Мідня спіраль являє собою мідний дріт товщиною орієнтовно 1.5 мм та довжиною не менше 20 см, скручений у спіраль на кінці. | шт. | 1 |
| Набір моделей атомів зі стержнями для складання моделей молекул (роздатковий) | Набір має бути призначений для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. До складу мають входити кольорові кульки - моделі атомів діаметром, не менше 10 мм, стержні для моделювання різних видів зав’язків. Моделі атомів повинні передбачати кріплення стержнів під певним кутом, що сприятиме досягненню, під час моделювання, певних валентних кутів і направленості зав’язків, необхідної форми і структури моделі молекули. Моделі атомів повинні мати відповідне кольорове кодування. Загальна кількість складових, не менше 42 шт. | шт. | 15 |
| Набір для складання об'ємних моделей молекул (демонстраційний) | Набір має бути призначений для моделювання молекул неорганічних і органічних сполук. Моделі атомів мають колірне кодування. Кількість атомів (не менше): - моделі атомів водню (помаранчевий) – 20 од.; - моделі атомів вуглецю sp (чорний) – 6 од.; - моделі атомів вуглецю sp (чорний) – 6 од.; - моделі атомів карбона sp "бензольного" (чорний) - 6 од.; - моделі атомів вуглецю sp (чорний) – 2 од.; - моделі атомів кисню для двох одинарних (або в одному подвійному зв'язку), (блакитний) - 4 од.; - моделі атомів азоту аміачні для йоду амонію та нітрогрупи (темно-синій) – 3 од.; - моделі атомів хлору (зелений) – 2 од.; - моделі атомів Сульфура (жовтий) – 1 од. Комплект має містити кольорові пластикові кульки діаметром, не менше 30 мм – моделі атомів та стрижні для моделювання різних видів зав’язків. У моделях атомів під певним кутом є отвори для кріплення стрижнів, що дозволяє моделювати як певні валентні кути і спрямованості зав’язків й необхідні форми і структури моделей молекул. Матеріал моделей атомів та стрижнів – пластмаса, пружини – метал. Вага комплекту, не більше: 0,8 кг. | шт. | 1 |
| Набір хімічних реактивів | Набір має бути складений в кількості не менше: Алюміній сірчанокислий - 0,1 кг. Алюміній гранульований, чда - 0,1 кг. Амоній двухромовокислий, ч. - 0,2 кг. Амоній хлористий, ч - 0,1 кг. Амоній оцтовокислий, ч - 0,1 кг. Амоній сірчанокислий, хч - 0,1кг. Барій гідроокис 8-водн., чда - 0,1 кг. Барій хлористий, тех - 0,1 кг. Борна кислота, ч - 0,1 кг. Гліцерин, фарм - 0,1 кг. Глюкоза, харчова - 0,1 кг. Залізо (II) сірчанокисле, тех, Укр. - 0,1 кг. Залізо (III) хлорид 6-водн, чда - 0,1 кг. Калій азотнокислий, ч - 0,2 кг. Калій роданистий, ч УКТЗЕД 2842908000 - 0,1 кг. Калій фосфорнокислий 2-зам., ч - 0,1 кг. Калій вуглекислий б/в, ч - 0,1 кг. Калій вуглекислий кислий, харч - 0,1 кг. Калій гідроксид, ч - 0,2 кг. Калій двухромовокислий, ч (біхромат) - 0,1 кг. Калій залізосинеродистий (жовта кров. сіль), ч - 0,1. Калій йодистий, чда - 0,1 кг. Калій хлористий, ч - 0,2 кг. Марганець (IV) оксид, ч - 0,1 кг. Кальцій фосфорнокислий 2-зам., чда - 0,1 кг. Кальцій гідроокис, ч - 0,1 кг. Літій фтористий, чда - 0,1 кг. Магній хлористий б/в, ч - 0,1 кг. Магній сірчанокислий 7-водн, ч - 0,1 кг. Мідь (II) хлорид, ч - 0,1 кг. Мідь (II) окис, чда - 0,1 кг. Мідь сірчанокисла 5-вод, тех - 0,1 кг. Натрій гідроокись, ч - 0,2 кг. Натрій кремнекислий силікат, ч - 0,1 кг. Натрій бромистий, чда - 0,1 кг. Натрій сірчанокислий б/в, ч - 0,1 кг. Натрій фосфорнокислий 2-зам 12-вод. чда - 0,1 кг. Натрій фтористий, ч - 0,1 кг. Натрій хлористий, чда - 0,1 кг. Натрій вуглекислий б/в, чда - 0,1 кг. Сечовина (карбамід), ч - 0,2 кг. Сірка осаджена - 0,1 кг. Срібло азотнокисле - 0,01 кг. Цинк гранульований, чда - 0,1 кг. Цинк сірчанокислий, тех. - 0,1 кг. Цинк хлористий, ч - 0,1 кг. | шт. | 1 |
| Плитка електрична | Електро- нагрівач, нагрівальний елемент повинен бути захищений (закритий нагрівальний елемент). Плитка має бути придатна для нагріву і підтримки у підігрітому стані речовин. Потужність: не менше 500 Вт. Мережа живлення: 220 В, 50 Гц. | шт. | 1 |
| Генератор звуковий мультифункціональний | Прилад має бути призначений для використання під час проведення демонстраційних дослідів як джерело змінного електричного струму звукової частоти. Технічні характеристики: Портативне джерело синусоїдальних, прямокутних і трикутних електричних коливань звукових і інфразвукових частот що відповідає ГОСТ 10501-74, ГОСТ 9788, ГОСТ 28139, ГСТУ 79.002, ГСТУ 79.003, ГСТУ 79.007. Діапазон частот від 2 Гц до 20 кГц перекривається за допомогою чотирьох піддіапазонів, в межах яких частота змінюється плавно. Частоти мають бути розподілені по піддіапазону наступним чином: перший піддиапазон від 2 Гц до 20 Гц; другий піддіапазон від 20 Гц до 200 Гц; третій піддіапазон від 200 Гц до 2 кГц; четвертий піддіапазон від 2 кГц до 20 кГц. Основна похибка встановлення частоти не більше 0,01 fн ± 1 Гц,де fн - встановлене за шкалою значення частоти в герцах. Додаткова похибка встановлення частоти від зміни напруги живлення 220 +22 В, частотою 50 Гц не перевищує 1 %. У генераторі має бути передбачена можливість плавного регулювання вихідної напруги. Номінальне значення вихідної напруги на частоті 1000 Гц і навантаженні 5 Ом не менше 5 В. Напруга на виході генератора повинна контролюватись стрілочним індикатором виходу. Частота на виході генератора має контролюватись цифровим індикатором. Генератор повинен мати додатковий режим прямокутного і трикутного сигналу з наступними характеристиками: частота повинна відповідати частоті синусоїдального сигналу; максимальне значення амплітуди вихідної напруги не менше 5 В; основна зведена похибка вимірювача рівня для прямокутного і трикутного сигналу не перевищує ± 20 %; тривалість фронту і зрізу прямокутного сигналу при опорі навантаження 5 ± 0,5 Ом не має перевищувати 300 нс в усьому діапазоні частот; коефіцієнт заповнення прямокутного сигналу при опорі навантаження 5 ± 0,5 Ом має складати 0,5 ± 0,1 у всьому діапазоні частот; коефіцієнт нелінійності трикутного сигналу не повинен перевищувати 3 % при опорі навантаження 5 ± 0,5 Ом у всьому діапазоні частот. Живлення приладу має здійснюватися від мережі змінного струму з напругою 220 ± 22 В, частотою 50 ± 0,5 Гц. Потужність, споживана генератором, не повинна перевищувати 40 В•А. Генератор має забезпечити нормальну роботу через 10 секунд після включення. Генератор повинен нормально працювати протягом 8 годин. Робочі умови застосування: температура довкілля – від 10 ºС до 35 ºС (від 283 до 308 ºК) ; відносна вологість повітря від 30 % до 80 % при 25 ºС (298 ºК) ; атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.). Габаритні розміри, не більше: 26х25х10 см. Мінімальна комплектація: генератор низькочастотний навчальний – 1 шт; паспорт – 1 примірник; споживча тара (ящик) – 1 шт. | шт. | 1 |
| Демонстраційний універсальний мультиметр з гальванометром | Склад та конструкція приладумає бути не гірше: Міцний сервоприводний вимірювальний прилад повинен мати можливість використовуватися в будь-якому положенні, наприклад вертикально або горизонтально для проекції, мати великий масштаб табло з довжиною дуги не менше 200мм, широкий покажчик кольорового сигналу та висоту 26мм. Світлодіодний дисплей, що вказує одиницю вимірювання та тип струму і також добре видно з відстані не менше ніж 5м. Має внутрішній електронний захист від перевантаження. Прилад можна також використовувати як чутливий гальванометр (діапазон вимірювання 1 мВ-) завдяки вбудованому підсилювачу. Має налаштування вказівника: нуль зліва або в середині точки. Чотири вставних подвійних табло: ​​1/3-10/30-100/300--5до+5/-15 до +15 (в комплекті). Діапазони вимірювання. Напруга постійного струму: 1мВ, 1-30В. Напруга змінного струму: від 1 до 30В. Сила струму постійного струму та змінного струму: від 100мкА до 10А. Задня панель оснащена неодимовими магнітами для стабільного магнітного кріплення. Відсік для акумуляторів надає можливість легкої заміни батарей. Технічні дані. Тип приладу: прилад, що має можливість переміщатися. Внутрішній опір: R = 100кОм/В. Точність: 2-3класу. Робоче положення: вертикально або горизонтально. Вимірювальні входи: захищений роз'єм 4мм. Запобіжники: внутрішній електронний захист від перевантаження. Блок живлення: чотири 1,5В акумулятори (в комплекті), або 2,5мм порожнисте гніздо постійного струму для зовнішнього джерела живлення 6В. Корпус: ABS пластик. Розміри не менше 268х92х226мм. Маса (зі зміними шкалами) не менше 1,8кг. | шт. | 1 |
| Набір для вивчення руху тіл по колу | Має бути призначений для використання в якості лабораторного обладнання та досліджень з проведення не менше 6 експерементів: Центробіжна сила Відцентрова сила - висячі кулі Регулятор відцентрової сили Центробіжне сила - заземлюючі кільця Обертова рідина Обертовий маятник (маятник Фуко) Набір має складатись в кількості не менше: - кільця вирівнювання - 1шт; - модель відцентрового регулятора - 1шт; - диск круговий - 1шт; - гвинт затискний - 1шт; - кульки сталеві - 2шт; - кювета відцентрова - 1шт; - механізм привідний - 1шт; - підставка магнітна для ведучого шківа - 1шт; - шків ведучий - 1шт; - ремінь привідний - 1шт; - пластина монтажна - 1шт; - вставка пластикова у ящик - 1шт; - ящик з кришкою для зберігання набору - 1шт; - методичне забезпечення з переліком, ілюстраціями і покроковим роз'ясненням що до проведення всіх експериментів, мова українська - 1шт. | шт. | 1 |
| Комплект для демонстрації стоячих хвиль | Комплект має бути призначений для демонстрації явищ виникнення поздовжніх та поперечних стоячих хвиль у шкільному кабінеті фізики. Забезпечувати наочне відображення таких фізичних понять, як частота, довжина хвилі, амплітуда коливань, резонанс. Мінімальні технічні характеристики або еквівалент: Віброблок – 1 шт.; Жгути – 2 шт.; Пружина – 1 шт.; Стійка довжиною не менше 75 см – 1 шт.; Стійка довжиною не менше 4,8 см з ручним колесом – 1 шт.; Подвійна головка – 1 шт.; Основа для стійки – 1 шт.; Зажим зі шківом – 1 шт.; Набір важків по 10 г – не менше 5 шт.; Втулка з гаком – 1 шт. Паспорт -1шт | шт. | 1 |
| Хвильова ванна | Прилад має бути призначений для демонстрації властивостей механічних хвиль, що виникають на поверхні рідини, забезпечити виконання демонстраційних експериментів з фізики. Технічні характеристики: Ванна повинна бути вкомплектована механічним збудником хвиль (генератор поверхневих хвиль). Стробоскопічна лампа приладу має бути обладнана яскравим (не менше 3Вт) світлодіодом, який повинен бути синхронізований з генератором поверхневих хвиль. Блок управління повинен дозволити налаштувати синхронізацію вібратора з лампою, модуляцію амплітуди хвилі та її частоту. Вібратор повинен бути електро-динамічного типу. Ванна має бути обладнана двома підлаштовуваними ніжками та простою у використанні дренажною трубою з краном. Генератор хвиль частотою 0 – 50 Гц, з адаптером живлення. Джерело світла – світлодіод зі стробоскопічним та постійним режимами. Габаритні розміри: Розмір ванни, не більше: 30x30 см; розмір екрану, не більше: 30x30 см. Мінімальна комплектація: джерело світла – світлодіод зі стробоскопічним та постійним режимами; монтажні компоненти: перемичка з проектором, перемичка з флаєром,бічна перемичка, закриваюча, перемичка, ноги, кріпильні гвинти, універсальний ключ; дзеркало-екран; ванна; дренажна трубка; вібратор з електроприводом; блок керування; трансформатор для блоку управління; комплект насадок для збудження коливань (точковий ударник, двоточковий ударник, плоскі пластинки різної довжини); комплект перешкод (плоский рефлектор, вигнутий рефлектор, опукле плоске тіло, увігнуте плоске тіло, трапецієподібне тіло, пара дифракційних об’єктів, центральний бар’єр для дифракції, довге не прозоре тіло); силіконова смазка; спрей. | шт. | 1 |
| Набір лабораторний для вивчення механіки | Має бути призначений для використання в якості лабораторного обладнання та досліджень з проведення не менше 26 лабораторних робіт. Набір має складатись: - штангенциркуль – 1 шт; - динамометр – 1 шт; - зливна посудина – 1 шт; - набір важків в складі: ( 100 гр. - 1 шт; 50 гр. - 1 шт ;20 гр. - 1 шт; 10 гр. - 1 шт; 5 гр. - 1 шт)– 1 шт; - набір важків з гачками в складі (100 гр- не менше 3 шт; 50г не менше 3 шт.,) не менше – 3 шт; - блоки (блок з віссю блока) – 1 шт; - пружина, не менше – 2 шт; - тіла рівного об’єму, не менше – 3 шт; - стакан градуйований, 100 мл – 1 шт; - циліндр мірний – 1 шт; - розбірні терези – 1 шт; - монтажні пристосування – 1 компл. (вісь важільних терезів – 1 шт., гайка притискна для ваг – 1 шт., гайка регулювальна для ваг, не менше – 2 шт., дужки шаль терезів, не менше – 2 шт., важіль – 1 шт., стрижень 600 мм – 1 шт., стрілка – 1 шт., хрестоподібна муфта, не менше – 2 шт., шалі терезів, не менше – 2 шт., кріпильний гвинт, не менше – 3 шт.); - секундомір – 1шт; - кулька металева (сталь) – 1 шт; - капроновий шнур (5м)– 1 шт; - терези електронні (максимальне значення не менше 0,2 кг, точність 0,1г, розмір платформи зважування не менше 80 мм) – 1шт; - бігова доріжка (жолоб) – 1 шт; - дуга транспортир – 1 шт; - диск для вивчення обертального руху – 1 шт; - стрижень (250 мм) – 1 шт; - термометр – 1 шт; - тіла (плоскі) неправильної геометричної форми, не менше – 3 шт; - стрижень (240 мм) – 1 шт; - циліндр мірний (100 мл) – 1 шт; - стакан градуйований (250 мл) – 1 шт; - фіксатор – 1 шт; - брусок дерев’яний з гумовою накладкою та трьома отворами під важки (трибометр) – 1 шт; - пробірка з корком – 1 шт; - пробірка з корком та піском – 1 шт; - шкала для терезів – 1 шт; - блоки (блок з віссю блока) – 1шт; - кулька металева з гачком (алюміній) – 1шт; - важіль – 1шт. Ящик для транспортування (зберігання) з ложементом – 1 шт. | шт. | 2 |
| Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики та термодинаміки | Набір лабораторний для вивчення молекулярної фізики та термодинаміки має виконувати не менше 10 експериментів, виконання яких має забезпечуватись наступною комплектацією, в кількості не менше: - мірний циліндр, пластиковий, 100 мл - 1шт; - тіла для теплового випромінювання, набір з 2 - 1шт; - біметалева смужка - 1шт; - восковий олівець - 1шт; - трубка, пластикова, 100 см, прозора - 2шт; - манометрична трубка, акрилова - 2шт; - сталева стрілка, прямокутна - 1шт; - спіралі для теплового випромінювання, набір - 1шт; - тримач динамометра і пробірок - 1шт; - воскові смужки - 1шт; - скляна трубка, пряма, L \= 80мм - 1шт; - опорні кільця, набір з 3 - 1шт; - кільце для дротяної сітки D \= 102мм - 1шт; - кільце для склянки D \= 62мм - 1шт; - кільце для колби Ерленмейера D \= 35мм - 1шт; - дротова сітка з керамічним центром, 150x150мм - 1шт; - скляний стакан, 250 мл, високий, Боро - 1шт; - колба Ерленмейера, 100 мл - 1шт; - трубка для теплового розширення, алюмінієва - 1шт; - трубка для теплового розширення, залізна - 1шт; - покажчик з роз'ємом, для теплового розширення - 2шт; - слайдер з установкою для теплового розширення - 2шт; - слайдер для покажчиків для теплового розширення - 1шт; - скляна пробірка, 16x160 мм, Боро - 2шт; - бензин, 50 мл - 1шт; - тіосульфат натрію, 200 г - 1шт; - порошкова фарба, червона - 1шт; - пробка, синя, силіконова, 12,5 / 18/27 мм, 1 отвір - 2шт; - пробка силіконова, 17/22/25 мм, 1 отвір - 1шт; - пробка силіконова, 17/22/25 мм, 2 отвори - 1шт; - алюмінієвий блок - 1шт; - сталевий блок з гачком, малий - 1шт; - ізоляційна колба з кришкою - 1шт; - опорний стрижень, круглий, L \= 500 мм, D \= 10 мм - 1шт; - термометр -10 ... + 110/1 ° C, спиртовий, градуйований - 2шт; - термометр -10 ... + 110/1 ° C, спиртової, неградуйований - 1шт; - ящик для транспортування та зберігання з ложементами - 1шт; - методичне забезпечення з переліком проведення дослідів українською мовою - 1шт. Штатив універсальний Склад та конструкція приладу: - опорний палець - 2шт; - тримач для динамометрів і пробірок - 1шт; - настільний затискач - 1шт; - напрямна рейка, 300мм - 2шт; - з'єднувач рейки - 1шт; - універсальний затискач - 3шт; - круглий затискач - 1шт; - ковзна опора з гвинтом для регуляції - 1шт; - ковзна опора для екранів, пружин і покажчиків - 1шт; - опорний стрижень, круглий довжиною не менше 250мм, Ø10мм - 2шт; - торцева заглушка для стрижнів - 2шт; - опорний стрижень з віссю обертання довжиною не менше 100мм, Ø10мм - 1шт; - ножиці - 1шт; - шнур 30м - 1шт; - ложемент-укладка для набору - 1шт; - пластикова коробка з кришкою - 1шт. Основні складові комплекту виготовлені з анодованого алюмінію, що забезпечує додатковий захист від корозії. Різьбові кромки всіх гвинтів закруглені. Стрижні і болти виготовлені зі сталі з никільованим покриттям. Всі стрижні мають стандартний діаметр 10мм. | шт. | 2 |
| Набір з електролізу лабораторний | Має бути призначений для використання в кабінеті фізики під час проведення демонстраційних дослідів. Набір має складатись: - діелектрична посудина з кришкою, на якій змонтовано два універсальні затискачі - 1 шт.; -електрод із міді - 1 шт.; -електрод із цинку - 1 шт.; -електрод із свинцю - 1 шт.; -електрод із графіту - 1 шт. | шт. | 1 |
| Набір демонстраційний для вивчення атмосферного тиску | Набір має бути призначений проведення демонстраційних експериментів, що ілюструють фізичні явища, пов’язані з атмосферним тиском, властивостями повітря, а також законами газів. Дозволяє наочно демонструвати та пояснювати основні закони фізики, включаючи закон Бойля-Маріотта, явища вакууму, звукових хвиль у різних середовищах тощо. Можливості набору мають забезпечувати проведення щонайменше 10 демонстраційних дослідів: 1.Ознаки тиску повітря. 2.Вимірювання тиску повітря. 3.Ефект повітряного тиску – зменшення зовнішнього тиску. 4.Ефект тиску повітря – кипіння води при 60 °C. 5.Ефект тиску повітря – зниження внутрішнього тиску. 6.Вільне падіння у трубці Ньютона. 7.Передача звуку у вакуумі. 8.Закон Бойля-Маріотта. 9.Експеримент з магдебурзькими півкулями. 10.Визначення ваги повітря. Набір має складатись: Сигналізатор – 1 шт. Звукопоглинаюча панель – 1 шт. Магдебурзькі півкулі – 1 шт. Повітряні кулі – 2 шт. Затиск для повітряних куль – 1 шт. Пристрій поділу бульбашок – 1 шт. Термопластична плівка для пристрою поділу бульбашок – 1 шт. Тона, довжина 350 мм – 1 шт. Газовий шприц (об’єм 120 мл) з адаптерами – 1 шт. Вакуумний пластиковий шланг (300 × 6 мм) з капсулою – 1 шт. Трубка Ньютона, внутрішній діаметр 4 мм – 1 шт. Манометр з діапазоном -1000 … +3000 гПа – 1 шт. Пластиковий циліндр з внутрішнім конусом для шприца – 1 шт. Вакуумна камера об’ємом не менше 1000 мл з манометром – 1 шт. Тверда циліндрична вакуумна камера з ущільнюючим кільцем – 1 шт. Електронний освітній ресурс має включати в себе предмет фізика, в якому мають бути: - Готові укроки (в тому числі НУШ): не менше 263 од. - Експерименти у форматі 3D/AR: не менше 163 од. - Тестові завдання: не менше 363 од. - Лабораторні роботи: не менше 67 од. Загалом готового контенту - не менше 1782 од. Термін дії ліцензії: не менше 12 місяців. Кришка з фіксованими вентиляційними клапанами і барометром – 1 шт. Ящик для зберігання та транспортування з ложементами – 1 шт. Методичне забезпечення українською мовою – 1 шт. | шт. | 1 |
| Прилад для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів | Прилад має бути призначений для проведення демонстраційних дослідів з електрики. Довжина провідника, не менше 1 метру. | шт. | 1 |
| Набір провідників в ізоляції | Набір провідників в ізоляції повинен мати багатожильну мідь перерізом, не менше: 1 мм кв., загальна товщина, не менше: 3 мм, наконечник типу "банан" з можливістю приєднання іншого провідника з торцевої сторони. Мінімальна комплектація: провід червоний, не менше: - 5 шт.; провід чорний, не менше: - 5 шт.; наконечник, не менше: - 5 шт.; затискач контактний, не менше: - 2 шт. | шт. | 11 |
| Набір лабораторний для вивчення магнетизму | Набір лабораторний для вивчення магнетизму має виконувати не менше 12 лабораторних робіт і експериментів , виконання яких має забезпечуватись наступною комплектацією, в кількості не менше : Гальванометр 43128-У – 1 шт. Екран для зображення магнітного поля постійного магніту – 1 шт. З'єднувальний провід - 5 шт. Компас – 1 шт. Котушка-моток – 1 шт. Магніт смуговий – 2 шт. Магнітні ошурки – не менше 50 г Комплект для складання і випробування електромагніту у складі: Гачок з гайкою – 2 шт. Котушка – 2 шт. Сердечник – 1 шт. Сердечник для котушки – 2 шт. Стяжка верхня – 1 шт. Стяжка нижня – 1 шт. Хомут – 1 шт. Ярмо – 1 шт. | шт. | 2 |
| Набір лабораторний для вивчення електрики і магнетизму | Набір має бути призначений для використання в кабінеті фізики під час проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт фізичного практикуму з розділу «Електрика і магнетизм». Мінімальна комплектація: комплект прозорих модулів, не більше – 42 шт.; комутаційна панель, не більше – 1 шт.; комплект з’єднувальних проводів, не більше – 6 шт.; тримач гальванічних елементів, не більше – 1 шт.; блок живлення, не більше – 1 шт.; амперметр постійного струму, не більше – 1 шт.; амперметр змінного струму, не більше – 1 шт.; вольтметр постійного струму не більше – 1 шт.; вольтметр змінного струму не більше – 1 шт.; міліамперметр не більше – 1 шт.; ящик для зберігання, не менше – 2 шт. Опис лабораторних робіт, українською мовою, на електронному носії інформації. | шт. | 2 |
| Набір для вивчення геометричної оптики | Набір лабораторний для вивчення геометричної оптики має виконувати не менше 25 експериментів, виконання яких має забезпечуватись наступною комплектацією, в кількості не менше: комбінована експериментальна лампа - 1 шт призма, акрилова, трапецієвидна - 1 шт; лінза, акрилова, напівкругла - 1 шт; призма, акрилова, прямокутна, довжина 51мм - 1 шт; лінза, акрилова, плоско-опукла - 2 шт; лінза, акрилова, плоско-увігнута - 1 шт; оптичний диск, з градуюванням - 1 шт; екран, білий, квадратний - 1 шт; плоске дзеркало, на алюмінієвому блоці - 1 шт; дзеркало, випукле/увігнуте, регульоване - 1 шт; затвор, один або два прорізи - 1 шт; затвор, три або п'ять прорізів - 1 шт; порожня кювета, пластик - 1 шт; ложемент для набору, пластиковий - 1 шт; пластикова коробка з кришкою - 1 шт; методичне забезпечення для проведення дослідів українською мовою - 1 шт. | шт. | 1 |
| Набір кульок | Набір має складатися з 5 кульок. Всі кульки мають наскрізний отвір. Комплектація в розмирі і в кількості, не менше: кулька пластикова діаметром 21 мм – 1 шт; кулька пластикова діаметром 22 мм – 1 шт; кулька пластикова діаметром 29 мм – 1 шт; кулька металева діаметром 13 мм- 1 шт; кулька металева діаметром 19 мм -1 шт; шнур капроновий 2 м. | шт. | 1 |
| Набір з оптики демонстраційний | Набір має бути призначений для проведення демонстраційних дослідів з оптики. Технічні характеристики: Прилад повинен складатись з оцифрованої металевої рейки на опорах, на яку встановлюються всі необхідні для демонстрації оптичні елементи. Габаритні розміри, не більше: 100x20x5 см | шт. | 1 |
| Набір для вивчення хвильової оптики | Набір має бути призначений для вивчення хвильової оптики в закладах освіти та призначена для проведення демонстраційних дослідів з оптики. Технічні характеристики: Прилад повинен складатись з оцифрованої металевої рейки на опорах, на яку встановлюються всі необхідні для демонстрації оптичні елементи. За допомогою оптичної лави має бути можливість проведення щонайменше двадцяти демонстраційних експериментів, зокрема: прямолінійне поширення світла; місячне та сонячне затемнення; розсіювання світла; закони відбивання світла; відбивання світла сферичними дзеркалами; зображення в сферичних дзеркалах; закон заломлення світла; повне відбивання; хід променів у призмі; хід променів крізь лінзи; зображення в лінзах; око, зір та його недоліки; оптичні прилади; дифракція на отворі; дифракція на щілині; інтерференція світла; інтерференція світла (за Юнгом); вимірювання довжини хвилі методом Юнга; дифракційна решітка; вимірювання довжини хвилі за допомогою дифракційної решітки; поляризація світла; сила тиску світла. Мінімальна комплектація: напівпровідниковий лазер з блоком живлення- 1 шт.; призма зі скла "Флінт" - 1 шт.; збірка "Кільце Ньютона" - 1 шт.; біпризма Френеля - 1 шт.; дифракційні гратки (набір) - 1 шт.; поляроїди (набір) - 1шт.; бідзеркало - 1 шт.; світлофільтри (червоний, зелений, синій, напівпрозоре скло) - 1 шт.; слайд - рамка кольорова з тримачем - 1шт.; плексигласовий напівциліндр - 1 шт.; діафрагма з квадратним отвором - 1 шт.; плоске дзеркало - 1 шт.; об’єкти для спостереження дифракції (діафрагми з отворами: 2 мм, 0,4 мм, 0,2 мм, діафрагма з 1 щілиною, діафрагма з 2 щілинами) - 1 шт.; тримач для кріплення і пересування оптичних об’єктів вздовж лави – 4 шт.; тримач проектора - 1 шт.; куля на стержні - 1 шт.; подвійне сферичне дзеркало (+10 -10 дптр)- 1 шт.; оптична лава,120 см - 1 шт.; пересувний світлодіодний проектор з джерелом живлення(6 В)- 1 шт.; білий екран з градуйованою шкалою - 1шт.; система Земля – Місяць - 1 шт.; регульована щілина - 1 шт.; лінза (+6 дптр) із стержнем тримачем- 1 шт.; лінза (+10 дптр) із стержнем тримачем- 1 шт.; лінза (-10 дптр) із стержнем тримачем -1 шт.; дифракційна гратка (500 шт/мм) - 1 шт; - ящик для транспортування та зберігання з ложементами - 1шт. | шт. | 1 |
| Колекція «Різноманітність квіток» | Має бути призначена для використання демонстраційного обладнання при вивчені відповідних тем та супроводжуватись методичними рекомендаціями. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви, містить натуральні зразки квіток найбільш поширених видів рослин. Кількість, не менше 15 гербарних зразків. Мінімальний склад: - будова квітки, типи квіток, оцвітини, віночків. Симетричність квіток – 2 од.;- Черемха звичайна – 1од.;- Вишня звичайна – 1 од.;- Бузок звичайний - 1 од.;- Троянда – 1 од.;- Тюльпан – 1 од.;- Гортензія широколиста – 1 од.;- Хоста – 1 од.;- Нагідки лікарські – 1 од.;- Конвалія звичайна – 1 од.;- Пролісок пониклий – 1 од.; - Конюшина -1 од.; - Липа серцелиста – 1 од.; - Береза бородавчаста – 1 од.; - Подорожник великий – 1 од.; - Кульбаба лікарська – 1 од.;- паспорт на виріб - 1 од. | шт. | 1 |
| Колекція «Основні злакові культури» | Має бути призначена для ознайомлення учнів із зовнішнім виглядом зернових при вивченні теми «Злакові культури». Колекція повинна містити зразки найбільш поширених злакових рослин. Колекція має бути доповнена вкладкою, яка містить інформацію про злакові культури. Кількість, не менше 8 зразків | шт. | 1 |
| Колекція «Зразки насіння культурних рослин» | Має бути призначена для проведення лабораторних робіт. Колекція повинна містити зразки основних видів насіння культурних рослин, вживаних в аграрному виробництві. На окремих листах має зазначатись назва, міститись малюнок та фото. Листки мають бути ламіновані, щоб запобігти пошкодженню засушеної рослини. Кількість, не менше 8 зразків. | шт. | 1 |
| Колекція «Зразки насіння технічних та олійних культур» | Має бути призначена для проведення лабораторних робіт. Колекція повинна містити зразки основних видів насіння технічних та олійних рослин, що використовуються в аграрному виробництві. На окремих листах має зазначатись назва, міститись малюнок та фото. Листки мають бути ламіновані, щоб запобігти пошкодженню засушеної рослини. Кількість, не менше 10 зразків. | шт. | 1 |
| Колекція «Ідіоадаптація у рослин» | Має бути призначена для використання демонстраційного обладнання при вивчені відповідних тем та супроводжуватись методичними рекомендаціями. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви, містить натуральні зразки. Кількість, не менше 18 гербарних зразків. Мінімальний склад: - інформаційний матеріал по темі «Ідіоадаптація» - 1 од.; - поширення плодів та насіння - 3 од.;- складні суцвіття - 3 од.;- прості суцвіття - 3 од.;- будова та різноманітність квіток - 3 од.;- листопадні та вічнозелені дерева - 3 од.;- будова та форми стебла - 3 од.;- паспорт на виріб - 1 од. | шт. | 1 |
| Колекція «Різноманітність пагонів» | Має бути призначена для використання в якості демонстраційного або роздаткового матеріалу. В колекції мають бути представлені засушені рослини та їх пагони на окремих листках. На листах має зазначатись назва, міститись малюнок та фото, а також вид пагона. Листки мають бути ламіновані, щоб запобігти пошкодженню засушеної рослини та оберігати учнів від алергічних реакцій. Комплект має складатись, як мінімум із 10 зразків та ламіновані таблиці для ознайомлення учнів з різноманітністю пагонів. Мінімальний склад: 1. За формою пагона: циліндричні (злаки), чотиригранні (кропива), тригранні (осока), багатогранні (кріп). 2. За розташуванням у просторі пагона на: прямостоячі (м’ята), повзучі (суниця), виткі (берізка), чіпкі (горошок). 3. За видозміною. 4. Пагін загальний вигляд. 5. Інформація щодо вегетативних органів рослин, різноманітності пагонів. 6. Видозміни пагонів. | шт. | 1 |
| Колекція «Різноманітність пір’я» | Має бути призначена для використання в якості демонстраційного обладнання при вивчені відповідних тем. В колекцію мають входити натуральні зразки основних типів пір'я. Зразки мають бути розміщені на окремих планшетних листах. Кількість, не менше 6 зразків. Мінімальний склад колекції:- будова пір’я та призначення, - види пір’я та їх функції, - контурне перо, - стернове перо, - покривне перо, - ниткоподібне перо ,- китицеподібне перо, - пухове перо, - паспорт на виріб - 1 од. | шт. | 1 |
| Колекція «Ароморфози у рослин» | Має бути призначена для використання демонстраційного обладнання при вивчені відповідних тем та супроводжуватись методичними рекомендаціями. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви, містить натуральні зразки частин рослин. Кількість, не менше 10 гербарних зразків. Мінімальний склад: - спорові: розмноження спорами - 3 од.; - голонасінні: насінина не захищена стінками плоду - 3 од.; - покритонасінні - 4 од.; - інформаційний матеріал «Еволюція рослин» - 1 од.; - наочний матеріал «Еволюція рослинного світу» - 1 од.; - паспорт на виріб - 1 од. | шт. | 1 |
| Колекція «Зразки насіння ярих зернових і круп’яних культур» | Має бути призначена для проведення лабораторних робіт. Колекція повинна містити зразки основних видів насіння ярих зернових і круп'яних рослин, що використовуються в аграрному виробництві. На окремих листах має зазначатись назва, міститись малюнок та фото. Листки мають бути ламіновані, щоб запобігти пошкодженню засушеної рослини. Кількість, не менше 8 зразків. | шт. | 1 |
| Колекція «Зразки насіння овочевих культур» | Має бути призначена для проведення лабораторних робіт. Колекція повинна містити зразки основних видів насіння овочевих рослин, які використовуються в аграрному виробництві. На окремих листах має зазначатись назва, міститись малюнок та фото. Листки мають бути ламіновані, щоб запобігти пошкодженню засушеної рослини. Кількість, не менше 10 зразків. | шт. | 1 |
| Колекція «Зразки насіння кормових культур» | Має бути призначена для проведення лабораторних робіт. Колекція повинна містити зразки основних видів насіння рослин, що використовуються в аграрному виробництві на корм худобі. На окремих листах має зазначатись назва, міститись малюнок та фото. Листки мають бути ламіновані, щоб запобігти пошкодженню засушеної рослини. Кількість, не менше 8 зразків. | шт. | 1 |
| Гербарій «Рослини природних зон України» | Має бути призначений для використання демонстраційного обладнання під час проведення демонстраційних та лабораторних занять та організації самостійної роботи учнів. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви. Гербарій повинен містити натуральні зразки найбільш яскравих представників рослинного світу всіх природних зон України. Кількість, не менше 30 гербарних зразків. Мінімальний склад: - карта природних зон України, робінія звичайна, очерет, береза бородавчаста, буркун білий, вероніка дібровна, волошка синя, деревій звичайний, дрік красильний, дуб звичайний, клен сріблястий, лаванда, липа серце листа, ліщина, мак дикий, бук, ожина сиза, щитник, полин сріблястий, ковила, самшит вічнозелений, сосна звичайна, стоколос безостий, тонконіг луговий, фіалка триколірна, хвощ польовий, цикорій, цмин пісковий, чебрець, чорниця звичайна, шипшина, паспорт на виріб. | шт. | 1 |
| Гербарій «Лікарські рослини» | Має бути призначений для використання демонстраційного обладнання під час проведення демонстраційних та лабораторних занять та організації самостійної роботи учнів, щодо демонстрації зовнішнього вигляду і вивчення будови та властивостей лікарських рослин, що поширюються на території України. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви. Гербарій повинен містити натуральні зразки найбільш яскравих лікарських рослин. Кількість, не менше 25 гербарних зразків. Мінімальний склад: - характеристика лікарських рослин, буркун лікарський, валеріана лікарська, деревій звичайний, медунка, живокіст, звіробій продірявлений, калина, дивина Ведмеже вухо, кропива дводомна, крушина, лаванда, липа серце листа, м’ята перцева, нагідки, первоцвіт лікарський, перстач сріблястий, пижмо, подорожник великий, кульбаба лікарська, шавлія, спориш, ромашка лікарська, суниці лісові, цмин пісковий, паспорт на виріб. | шт. | 1 |
| Гербарій «Дикорослі рослини» | Має бути призначений для використання демонстраційного обладнання при вивчені відповідних тем. Гербарні зразки мають бути висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви, містити натуральні зразки. Кількість, не менше 15 гербарних зразків. У гербарії мають бути представлені найбільш яскраві представники дикорослих рослин. Мінімальний склад: характеристика дикорослих рослин, береза бородавчаста, дрік красильний, конюшина повзуча, робінія звичайна, горошок волохатий, фіалка триколірна, чорниця, рогіз, кульбаба лікарська, очерет, фіалка лісова, суниця лісова, буркун білий, деревій звичайний, паспорт на виріб. | шт. | 1 |
| Гербарій «Культурні рослини» | Має бути призначений для використання демонстраційного обладнання під час проведення демонстраційних та лабораторних занять та організації самостійної роботи учнів. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви. Гербарій повинен містити натуральні зразки частин найбільш яскравих представників культурних рослин основних груп: зернові, зернобобові, овочеві, плодові, ягідні. Кількість, не менше 15 гербарних зразків. Мінімальний склад: - характеристика груп культурних рослин – 1 од.; - зернові культури – 3 од.; - зернобобові культури – 3 од.; овочеві культури – 3 од.; - плодові культури – 2 од.; - ягідні культури – 2 од.; декоративні культури – 2 од.; - паспорт на виріб – 1 од. | шт. | 1 |
| Гербарій «Листяні дерева та кущі» | Має бути призначений для використання демонстраційного обладнання при вивчені відповідних тем. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви, містить натуральні зразки. Кількість, не менше 15 гербарних зразків. Мінімальний склад: тополя, липа серце листа, дуб звичайний, клен сріблястий, робінія звичайна, горобина звичайна, калина, жимолость татарська, гірко каштан, вільха, бузок звичайний, береза бородавчаста, граб, малина, ліщина, паспорт на виріб – 1 од. | шт. | 1 |
| Гербарій «Рослини природних зон світу» | Має бути призначений для використання демонстраційного обладнання під час проведення демонстраційних та лабораторних занять та організації самостійної роботи учнів. Гербарні зразки висушені, прикріплені до гербарних листів формату, не менше А4. Кожен гербарний лист повинен супроводжуватись інформацією про родинну та видову назви. Гербарій повинен містити натуральні зразки найбільш яскравих представників рослинного світу всіх природних зон. Кількість, не менше 30 гербарних зразків. Мінімальний склад: - карта світу із зазначенням природних зон; карагана дерев’яниста, горобина скандинавська, береза бородавчаста, жимолость татарська, дуб червоний, спірея, катальпа, юка, клен сріблястий, лаванда, ожина сиза, туя західна, омела, модрина, гібіск сирійський, щитник чоловічий, полин звичайний, шавлія, самшит вічнозелений, сосна звичайна, стоколос безостий, тонконіг луговий, тамарикс, шовковиця біла, осика, граб, конвалія, оленячий мох, брусниця, паспорт на виріб. | шт. | 1 |
| Набір мікропрепаратів «Ботаніка» | Має бути призначений для проведення демонстраційних та лабораторних дослідів. Мікропрепарати повинні бути виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини рослинного (тваринного) організму, з тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати мають бути вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати мають бути розміщені на стандартних предметних скельцях по центру, з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату українською мовою та його номер за переліком. Термін зберігання має бути не обмежений, мікропрепарати повинні бути очищені від сторонніх частинок, мати чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Мінімальна комплектація: - набір предметних скелець зі зразками, не менше 20 шт; - бокс для зберігання з пазами для предметних скелець – 1 шт. | шт. | 7 |
| Набір мікропрепаратів «Гриби» | Має бути призначений для проведення демонстраційних та лабораторних дослідів. Постійні мікропрепарати мають бути вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Зрізи мають бути максимально тонкі, в один шар клітин, і мати всі таксономічні ознаки. Забарвлені стійкими барвниками, що не порушують структуру об’єкта. Мікропрепарати мають бути розміщені на стандартних предметних скельцях по центру, з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату українською мовою та його номер за переліком. Термін зберігання має бути не обмежений, мікропрепарати повинні бути очищені від сторонніх частинок, мати чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Мінімальна комплектація: - набір предметних скелець зі зразками, не менше 15 шт; - бокс для зберігання з пазами для предметних скелець – 1 шт. | шт. | 7 |
| Набір мікропрепаратів «Зоологія» | Має бути призначений для проведення демонстраційних та лабораторних дослідів. Мікропрепарати повинні бути виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини рослинного (тваринного) організму, з тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати мають бути вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Термін зберігання має бути не обмежений, мікропрепарати повинні бути очищені від сторонніх частинок, мати чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Мінімальна комплектація: - набір предметних скелець зі зразками, не менше 20 шт; - бокс для зберігання з пазами для предметних скелець – 1 шт. | шт. | 7 |
| Набір мікропрепаратів «Анатомія» | Має бути призначений для проведення демонстраційних та лабораторних дослідів. Постійні мікропрепарати мають бути вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати мають бути розміщені на стандартних предметних скельцях по центру, з використанням накривних скелець, оздоблені етикеткою, на якій зазначаються назва препарату українською мовою та його номер за переліком. Термін зберігання має бути не обмежений, мікропрепарати повинні бути очищені від сторонніх частинок, мати чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Мінімальна комплектація: - набір предметних скелець зі зразками, не менше 20 шт; - бокс для зберігання з пазами для предметних скелець – 1 шт. | шт. | 7 |

Документи та інформація на підтвердження

технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

1. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), які передбачають застосування заходів  із захисту довкілля, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

2. Товар повинен бути новим.

3. Гарантійний термін на поставлений товар повинен діяти протягом гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж 12 календарних місяців, починаючии з дати його передачі Замовнику, якщо інше не передбачено стандартами (технічними умовами).

4. Упаковка повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.

5. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцю.

Строк поставки: до 31 жовтня 2025 року.

6. Поставка товару здійснюється транспортом Учасника або іншим перевізником за рахунок Учасника на адресу навчального закладу.

Місце поставки: Чернігівська область, м. Носівка, вул. Вокзальна, 115.

7. З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf.) в складі своєї пропозиції наступні документи:

- порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням країни походження товару;

- кольорову скан-копію титульної сторінки технічних умов на виробництво, комплектів навчального обладнання для кабінетів, кабінети навчальні, комплекти засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій, з відміткою про внесення до бази даних «Технічні умови України»;

- кольорові скан-копії сертифікатів ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015) система управління якістю та ISO 14001:2015 система екологічного управління, видані виробнику запропонованих учасником комплектів навчального обладнання для кабінетів, кабінети навчальні, комплекти засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій, чинних на кінцеву дату подання пропозицій;

- кольорову скан-копію декларації про відповідність технічним регламентам на запропоновані учасником комплекти навчального обладнання для кабінетів, кабінети навчальні, комплекти засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій,  чинних на кінцеву дату подання пропозицій;

- кольорову скан-копію сертифікату відповідності на запропоновані учасником комплекти навчального обладнання для кабінетів, кабінети навчальні, комплекти засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій, чинних на кінцеву дату подання пропозицій;
- кольорову скан-копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на програмне забезпечення (електронний освітній ресурс), чинний на кінцеву дату подання пропозицій;

- кольорову скан-копію свідоцтва на торговельну марку програмного забезпечення (електронного освітнього ресурсу (ЕОР);

- кольорові скан копії сертифікатів ISO 27001:2023 (система керування інформаційною безпекою) та ISO 9001:2018 (система управління якістю) на програмне забезпечення (електронний освітній ресурс (ЕОР), чинні на момент подачі пропозиції;

- якщо учасник процедури закупівлі не є виробником товару, що пропонується, необхідно надати лист авторизацію від виробника або офіційного представника (імпортера/дилера/дистриб’ютора тощо) в Україні, запропонованих учасником засобів обладнання та програмного забезпечення (електронного освітнього ресурсу) для даної закупівлі із зазначенням предмету закупівлі, найменування замовника, номера оголошення в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси учасника, який підтверджує статус учасника як партнера виробника (представника/імпортера) та підтверджує гарантійні зобов’язання та можливість поставки товару.

8. При відсутності хоча б одного із вищезазначених документів в складі пропозиції, пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі.

9. Учасник у складі пропозиції зазначає конкретні (чіткі) технічні характеристики запропонованого товару, не допускається зазначення висловів «не менше» та «не більше». Зазначення таких висловів буде вважатися таким, що не відповідає умовам технічної специфікації закупівлі.

10. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility».

Напис «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».